## Лист4 (3)
Приложение 2 к тендерной документации
Перечень закупаемой медицинской техники
№ лота | Наименование оборудовании | Технические и качественные характеристики закупаемых товаров | Ед. измерения | Количество | Срок поставки | Место поставки | Сумма, выделенная для закупки, тенге
1 | Установка стоматологическая | Установка стоматологическая, нижняя подача инструмента. Установка стоматологическая предназначена для оказания стоматологической помощи в амбулаторных условиях. Используется для диагностики, терапии и проведения стоматологических операций. Гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев, наличие авторизованного сервисного центра в Казахстане, наличие регистрации в МЗ РК. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий Комплектация: · Эргономичный блок врача имеет, панель управления креслом и гидроблоком, манометр давления, регулировку подачи воды и воздуха на каждый инструмент · Два подлокотника для комфортного расположения пациента. Правый подлокотник поворотный; · Светодиодный светильник 4-диодный, имеет плавную регулировку яркости, широкий диапазон освещения и бесконтактный способ включения и выключения; · Многофункциональная педаль управления инструментами и креслом; · Стул врача и стул ассистента уже идут в комплекте к стоматологической установке; · Врачебный модуль имеет пантографическое плечо с пневмотормозом рабочего положения; · Пистолет вода/воздух, шланг турбинный М4 - не менее 3 шт; · Панель управления креслом и плевательницей; · Негатоскоп установлен на блоке врача; · Электромеханическое кресло; · Левый и правый (поворотный) подлокотники; · 2 программируемых положений кресла; · Бесшумный не менее 500 Вт мощный двигатель · Грузоподъёмность 180 - 190 кг; · Артикуляционный подголовник для взрослого и детского приема; · Автоматическое омывание плевательницы и наполнение стакана, с функцией подогрева воды; · Плевательница поворачивается на 90 градусов; · Модуль ассистента на 4 инструмента: слюноотсос, пылесос, пистолет вода/воздух; · Емкость для дистиллированной воды встроена в гидроблок; · Гидроблок с креплением к креслу пациента; · Светодиодный светильник с бесконтактным управлением и плавной регулировкой яркости освещения; · Многофункциональная педаль управления креслом и инструментами · Стул врача и стул ассистента · Обивка кресла · Тип установки: Стационарная; · Подача инструментов: Нижняя; · Количество инструментов (блок врача): 5; · Негатоскоп: Да; · Клапанная система выбора инструмента: Пневматическая; · Набор наконечников (турбинный, угловой, прямой, воздушный мотор): Да · Шланг с фиброоптикой: Нет · Тип панели управления: Мембранная (Кнопочная); · Количество инструментов (блок ассистента): 4 · Пульт управления на блоке ассистента: Да; · Количество подлокотников: 2; · Мягкая обивка: Опция; · Привод кресла: Электромеханический; · Грузоподъемность кресла, кг: 180; · Подъемный механизм: Стандартный; · Тип аспирации: Эжекторный (водовоздушный); · Поворотный гидроблок: Нет; · Крепление гидроблока: Навесной; · Автономная подача воды: Да; · Подвод коммуникаций: Выносной блок; · Материал плевательницы: Керамическая; · Поворотная плевательница: Да; · Светильник: Светодиодный; · Педаль с плавной регулировкой: Нет; · Выход под монитор: Нет; · Мощность, Вт: 700; | комплект | 1 | Срок поставки в течение 30 рабочих дней со дня заключения Договора | Мангистауская область город Актау, 26 микрорайон здание №54 | 2500000